附件：工程报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **综合总价（元）** | **备注** |
| 1 | 低压空气储罐 | 1.0MPa | 2m³ | 台 | 1 |  |  | 上海申江 |
| 2 | 20#流体无缝管 | ø89\*4.0 | GB/T8163-2018 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 20#流体无缝管 | ø57\*3.0 | GB/T8163-2018 | 米 | 10 |  |  |  |
| 4 | 镀锌管 | DN25\*2.75 | 国标 | 米 | 66 |  |  |  |
| 5 | 镀锌管 | DN15\*2.75 | 国标 | 米 | 36 |  |  |  |
| 6 | 铸钢法兰球阀 | DN50 PN1.6 | Q41F-16C | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 铸钢法兰球阀 | DN25 PN1.6 | Q41F-16C | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 丝扣铜球阀 | DN25 PN1.6 | Q41F-16T | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 丝扣铜球阀 | DN15 PN1.6 | Q41F-16T | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 碳钢突面平焊法兰 | DN80 PN1.6 | HG/T20592-2009 | 片 | 3 |  |  |  |
| 11 | 碳钢突面平焊法兰 | DN50 PN1.6 | HG/T20592-2009 | 片 | 6 |  |  |  |
| 12 | 碳钢突面平焊法兰 | DN25 PN1.6 | HG/T20592-2009 | 片 | 6 |  |  |  |
| 13 | 碳钢盲板 | DN80 PN1.6 | HG/T20592-2009 | 片 | 2 |  |  |  |
| 14 | 碳钢冲压等径三通 | ø89\*4.0 | GB/T12459-2017 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 碳钢冲压弯头 | ø89\*4.0 | GB/T12459-2017 | 只 | 4 |  |  |  |
| 16 | 碳钢冲压弯头 | ø57\*3.0 | GB/T12459-2017 | 只 | 6 |  |  |  |
| 17 | 镀锌丝扣弯头 | DN25 | 国 标 | 只 | 10 |  |  |  |
| 18 | 镀锌丝扣直通 | DN25 | 国 标 | 只 | 11 |  |  |  |
| 19 | 镀锌丝扣弯头 | DN15 | 国 标 | 只 | 7 |  |  |  |
| 20 | 镀锌丝扣异径三通 | DN25\*DN15 | 国 标 | 只 | 7 |  |  |  |
| 21 | 镀锌丝扣堵头 | DN25 | 国 标 | 只 | 2 |  |  |  |
| 22 | 镀锌U型码 | DN80 | / | 只 | 10 |  |  |  |
| 23 | 镀锌U型码 | DN25 | / | 只 | 25 |  |  |  |
| 24 | 镀锌U型码 | DN15 |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 25 | 镀锌角铁 | 4# | 国 标 | 条 | 2 |  |  |  |
| 26 | 金属垫片 | DN80 | / | 片 | 3 |  |  |  |
| 27 | 金属垫片 | DN50 | / | 片 | 6 |  |  |  |
| 28 | 金属垫片 | DN25 | / | 片 | 6 |  |  |  |
| 29 | 螺栓 | M16\*65 | 国 标 | 套 | 48 |  |  |  |
| 30 | 螺栓 | M12\*50 | 国 标 | 套 | 24 |  |  |  |
| 31 | 拉爆螺丝 | M10\*70 | 国 标 | 套 | 80 |  |  |  |
| 32 | 面漆 | 天蓝 | / | kg | 6 |  |  |  |
| 33 | 面漆 | 银色 | / | kg | 3 |  |  |  |
| 34 | 底漆 | 铁红 | / | kg | 3 |  |  |  |
| 35 | 稀释剂 | / | 国 标 | kg | 3 |  |  |  |
| 36 | 拆旧设备（空压机、储气罐） | / | / | 套 | 1 |  |  |  |
| **工程直接费用** |  |
| **工程安装辅助材料费用（含焊条、垫片、生料带、切割片等）** |  |
| **工程交通运杂费（含材料、机具运输、施工人员往返、住宿等费用）** |  |
| **检验费（容器及安全附件）** |  |
| **管道吹扫及气密性试验** |  |
| **工程管理费用** |  |
| **工程税金（9%增值税发票）** |  |
| **工程总造价（元）** |  |